**Нормативы потребления по холодному водоснабжению и по водоотведению**

(приложения №1 и 2 к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл №1034 от 11.12.2012г, в редакции №98 от 25.02.2013г)

|  |  |
| --- | --- |
| Категории домов | Нормативы потребления коммунальной услуги |
| По холодному водоснабжению (1м3 в месяц на 1 чел) | По водоотведению(1м3 в месяц на 1 чел) |
| Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 4,05 | 7,20 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 4,326 | 4,326 |
| Жилые помещения с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 6,30 | 6,30 |
| Жилые помещения с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ванными и газовыми водонагревателями | 5,70 | 5,70 |